## Electricity sytem
Parameter of forecast power generations of WT and PV, the load demands of electric subsystems, and the ambient temperature and electricity price
Time (h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
WT1 (MW) | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4
WT2(MW) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
WT3(MW) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
PV1 (MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.7 | 2.45 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 2.45 | 1.7 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV2 (MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.85 | 1.35 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.6 | 1.35 | 0.85 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL (MW) | 18 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 19 | 22 | 24 | 24.8 | 26 | 24.5 | 23.5 | 23 | 23 | 24.5 | 24.8 | 26 | 27.5 | 24.8 | 22 | 20.8 | 19
Electricity price ($) | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.3 | 0.38 | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.51 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.45 | 0.45 | 0.39 | 0.45 | 1.1 | 1.15 | 0.85 | 0.55 | 0.53
Parameter of GT
Units | GT1 | GT2
P_max (MW) | 13 | 13
P_min (MW) | 0 | 0
Ramp(MW) | 13 | 13
C2($/MW·MW) | 9.22e-06 | 9.22e-06
C1($/MW) | 0.028 | 0.028
C0($) | 3.62 | 3.62
Parameter of EB
Units | EB
P_max (MW) | 35
P_min (MW) | 35
Ramp(MW) | 35
C2($/MW·MW) | 1.02e-05
C1($/MW) | 0.03
C0($) | 4.32
Efficiency of EB | 0.75
Parameter of CHP
Units | CHP
P_max (MW) | 20
P_min (MW) | 0
Ramp(MW) | 20
C2($/MW·MW) | 0.00982
C1($/MW) | 0.028
C0($) | 3.62
Energy loss rates of CHP | 0.3
Efficiency of CHP | 0.3
Parameter of ES
Units | ES
P_max (MW) | 6
P_min (MW) | 0
Ramp(MW) | 6
E_max (MW·h) | 15
E_min (MW·h) | 0
Battery efficient | 0.9
C2($/MW·MW) | 6.9e-05
C1($/MW) | 0
C0($) | 0.24

## Heat system
Parameter of forecast power generations of the load demands of heat subsystems, and the ambient temperature
Time (h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
HL (MW) | 6.8 | 6.1 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 6.8 | 7.5 | 7.2 | 7 | 8.8 | 9.4 | 9.3 | 8.9 | 8.7 | 7.6 | 6.1 | 5.6 | 6 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 6.3 | 7
Ambient temperature (℃) | -5.9 | -6 | -6.2 | -6.5 | -6.8 | -7.1 | -6.4 | -5.7 | -4.5 | -4 | -3 | -1.7 | -0.9 | -0.6 | -0.9 | -1.1 | -1.8 | -2.1 | -3.7 | -3.8 | -4.1 | -5.2 | -5.7 | -5.8
Parameter of ES
Units | HS
h_max (MW) | 5
h_min (MW) | 0
Ramp(MW) | 5
H_max (MW·h) | 10
H_min (MW·h) | 0
Heat battery efficient | 0.9
C2($/MW·MW) | 6.4e-05
C1($/MW) | 0
C0($) | 0.21
Parameter of temperatures of inlet and outlet pipeline
Tmax_s | 80
Tmin_s | 60
Tmax_r | 60
Tmin_r | 40
Parameter of length of pipeline
Length(k,v)
Length(1,2) = 450;
Length(2,3) = 30;
Length(2,26) = 30;
Length(3,4) = 55;
Length(3,27) = 30;
Length(4,5) = 40;
Length(4,11) = 50;
Length(4,28) = 30;
Length(5,6) = 35;
Length(5,9) = 30;
Length(6,7) = 35;
Length(6,30) = 30;
Length(7,8) = 40;
Length(7,31) = 30;
Length(8,9) = 35;
Length(8,32) = 30;
Length(9,10) = 30;
Length(9,33) = 40;
Length(10,34) = 30;
Length(10,35) = 35;
Length(11,12) = 30;
Length(11,36) = 20;
Length(12,13) = 30;
Length(12,37) = 20;
Length(13,14) = 50;
Length(13,38) = 20;
Length(14,15) = 35;
Length(14,39) = 20;
Length(15,16) = 40;
Length(15,24) = 30;
Length(16,17) = 35;
Length(16,40) = 30;
Length(17,18) = 40;
Length(17,41) = 30;
Length(18,19) = 30;
Length(18,21) = 70;
Length(19,20) = 30;
Length(19,42) = 15;
Length(20,43) = 15;
Length(20,44) = 20;
Length(21,22) = 35;
Length(21,23) = 35;
Length(22,45) = 15;
Length(22,46) = 30;
Length(23,47) = 20;
Length(23,48) = 35;
Length(24,25) = 35;
Length(24,49) = 20;
Length(25,50) = 20;
Length(25,51) = 40;
Parameter of heat transfer coefficient of pipeline
Lamda(k.v)
Lamda(1,2) = 4.2;
Lamda(2,3) = 3.5;
Lamda(2,26) = 2.95;
Lamda(3,4) = 3.5;
Lamda(3,27) = 2.95;
Lamda(4,5) = 3.5;
Lamda(4,11) = 3.25;
Lamda(4,28) = 2.95;
Lamda(5,6) = 3.5;
Lamda(5,29) = 2.95;
Lamda(6,7) = 3.5;
Lamda(6,30) = 2.95;
Lamda(7,8) = 3.25;
Lamda(7,31) = 2.95;
Lamda(8,9) = 3.5;
Lamda(8,32) = 2.95;
Lamda(9,10) = 3.25;
Lamda(9,33) = 2.95;
Lamda(10,34) = 2.95;
Lamda(10,35) = 2.95;
Lamda(11,12) = 3.5;
Lamda(11,36) = 2.95;
Lamda(12,13) = 3.5;
Lamda(12,37) = 2.95;
Lamda(13,14) = 3.25;
Lamda(13,38) = 2.95;
Lamda(14,15) = 3.5;
Lamda(14,39) = 2.95;
Lamda(15,16) = 3.5;
Lamda(15,24) = 3.5;
Lamda(16,17) = 3.25;
Lamda(16,40) = 2.95;
Lamda(17,18) = 3.5;
Lamda(17,41) = 2.95;
Lamda(18,19) = 3.5;
Lamda(18,21) = 3.25;
Lamda(19,20) = 3.5;
Lamda(19,42) = 2.95;
Lamda(20,43) = 2.95;
Lamda(20,44) = 2.95;
Lamda(21,22) = 3.5;
Lamda(21,23) = 3.25;
Lamda(22,45) = 2.95;
Lamda(22,46) = 2.95;
Lamda(23,47) = 2.95;
Lamda(23,48) = 2.95;
Lamda(24,25) = 3.5;
Lamda(24,49) = 2.95;
Lamda(25,50) = 2.95;
Lamda(25,51) = 2.95;